## 废水
遵义市环境监管重点单位污染源监督性监测废水监测数据（8月）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 执行标准名称 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
1 | 习水县 | 贵州习湖酒厂有限公司 | 废水排放口(DW001) | 2023-08-24 | 《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表3水污染特别排放标准，直接排放。 | pH值 | 7.99 | 6～9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 色度（稀释倍数） | 4 | 20 | 倍 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 4L | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量（BOD5） | 0.7 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量（CODcr） | 10 | 50 | mg/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.158 | 5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 | 2.99 | 15 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.05 | 0.5 | mg/L | 是
2 | 务川县 | 务川德康农牧有限公司 | 污水排放(DW001) | 2023-08-01 | 《畜禽养殖行业污染物排放标准》(GB18596-2001)表5标准限值 | 五日生化需氧量 | 12.8 | 150 | mg/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 47 | 400 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 18 | 200 | mg/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | 1.06 | 80 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.07 | 8 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群 | 15 | 1000 | 个/100mL | 是
3 | 务川县 | 务川仡佬族苗族自治县人民医院 | 污水排放DW001 | 2023-08-01 | 医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005)表2综合医疗机构和其他医院机构水污染物排放限值中预处理标准限值 | 粪大肠菌群 | 2.2x103 | 5000 | 个/L | 是
[6 empty] | pH | 6.53 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 115 | 250 | mg/L | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | 38.1 | 100 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 20 | 60 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.06L | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.106 | 10 | mg/L | 是
[6 empty] | 挥发酚 | 0.028 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氰化物 | 0.004L | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 | 0.00004L | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | 0.001L | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.011 | 1.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.007 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.0003L | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | 0.01L | 1 | mg/L | 是
4 | 汇川区 | 遵义医科大学附属医院 | 废水总排口 | 2023-08-22 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）预处理标准 | 粪大肠菌群数 | 1.2×10³ | 5000 | MPN/L | 是
[6 empty] | pH | 7.8 | 6~9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 50 | 250 | mg/L | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 7.4 | 100 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 19 | 60 | mg/L | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.06L | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.27 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.05 | 10 | mg/L | 是
[6 empty] | 挥发酚 | 0.015 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氰化物 | 0.01 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 水温 | 27.1 | _ | ℃ | _
5 | 新蒲新区 | 遵义市中医院（新蒲院区）废水监测 | 污水排放口 | 2023-08-01 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)（表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）预处理标准 | 粪大肠菌群数 | 1.5×105 | 5000 | MPN/L | 否 | 超标29倍
[6 empty] | pH | 7.9 | 6~9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 61 | 250 | mg/L | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 20.8 | 100 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 45 | 60 | mg/L | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.17 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 | 1.04 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.94 | 10 | mg/L | 是
[6 empty] | 挥发酚 | 0.026 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氰化物 | 0.04L | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 水温 | 24.2 |  |  | 是

## 污水处理厂
遵义市环境监管重点单位污染源监督性监测污水处理厂监测数据（8月）
序号 | 行政区 | 污水处理厂名称 | 监测日期 | 执行标准名称 | 监测项目 | 进口浓度 | 出口浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
1 | 播州区 | 土寨污水处理厂 | 2023-08-17 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918—2002)（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准 | 化学需氧量 | —— | 12 | 50 | mg/L | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | —— | 5.7 | 10 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | —— | 4 | 10 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | —— | 0.43 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | —— | 0.06L | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂 | —— | 0.278 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | —— | 8.05 | 15 | mg/L | 是
[5 empty] | 氨氮 |  | 0.343 | 5 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | —— | 0.32 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度 | —— | 4 | 30 | 倍 | 是
[5 empty] | pH | —— | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | —— | 7.9×102 | 1000 | 个/L | 是
|  |  |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918—2002)（表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总汞 | —— | 0.00009 | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 烷基汞 | —— | 0.00001L | 不得检出 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | —— | 0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬 | —— | 0.03L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | —— | 0.006 | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | —— | 0.0003L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | —— | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
2 | 新蒲新区 | 遵义市新蒲新区湘江污水处理厂 | 2023-08-09 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918—2002)（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准 | 化学需氧量 | —— | 8 | 50 | mg/L | 是
[5 empty] | 五日生化需氧量 | —— | 2.7 | 10 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | —— | 4L | 10 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | —— | 0.06L | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | —— | 0.09 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂 | —— | 0.05L | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | —— | 5.75 | 15 | mg/L | 是
[5 empty] | 氨氮 |  | 1.09 | 5 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | —— | 0.15 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度 | —— | 2 | 30 | 倍 | 是
[5 empty] | pH | —— | 7.4 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | —— | 5.4×104 | 10³ | MPN/L | 否 | 超标53倍
|  |  |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918—2002)（表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总汞 | —— | 0.00004L | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 烷基汞 | —— | 0.00001L | 不得检出 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | —— | 0.0018L | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬 | —— | 0.004L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | —— | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | —— | 0.0008 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | —— | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
3 | 汇川区 | 遵义市排水有限责任公司高桥污水处理厂 | 2023-08-08 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）一级标准A标准； | 化学需氧量 | —— | 4L | 50 | mg/L | 是
[5 empty] | 五日生化需氧量 | —— | 1.1 | 10 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | —— | 4 | 10 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | —— | 0.06 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | —— | 0.09 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂 | —— | 0.05L | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | —— | 5.93 | 15 | mg/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | —— | 0.336 | 5 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | —— | 0.23 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度 | —— | 2 | 30 | 稀释倍数 | 是
[5 empty] | PH值 |  | 7.7 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | —— | 1.5×10² | 1000 | 个 | 是
|  |  |  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总汞 | —— | 0.00004L | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 烷基汞 | —— | 0.000005L | 不得检出 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | —— | 0.0018L | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬 | —— | 0.004L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | —— | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | —— | 0.0009 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | —— | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
4 | 汇川区 | 遵义中黔汇水务有限公司 | 2023-08-08 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）一级标准A标准； | 化学需氧量 | —— | 13 | 50 | mg/L | 是
[5 empty] | 五日生化需氧量 | —— | 2.7 | 10 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | —— | 4L | 10 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | —— | 0.1 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | —— | 0.42 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂 | —— | 0.05L | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | —— | 1.71 | 15 | mg/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | —— | 0.683 | 5 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | —— | 0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度 | —— | 4 | 30 | 稀释倍数 | 是
[5 empty] | PH值 | —— | 8 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | —— | 2.8×10² | 1000 | 个 | 是
|  |  |  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表3部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总汞 | —— | 0.00004L | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 烷基汞 | —— | 0.000005L | 不得检出 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | —— | 0.0018L | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬 | —— | 0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | —— | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | —— | 0.0003L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | —— | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是
5 | 新蒲新区 | 中心城区南部污水处理厂二期 | 2023-08-09 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918—2002)（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准 | 化学需氧量 | —— | 4 | 50 | mg/L | 是
[5 empty] | 五日生化需氧量 | —— | 1.3 | 10 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | —— | 4L | 10 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | —— | 0.08 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | —— | 0.06L | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂 | —— | 0.05L | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | —— | 4.28 | 15 | mg/L | 是
[5 empty] | 氨氮 |  | 0.411 | 5 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | —— | 0.23 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度 | —— | 2 | 30 | 倍 | 是
[5 empty] | pH | —— | 7.4 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | —— | 15 | 10³ | MPN/L | 是
|  |  |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918—2002)（表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总汞 | —— | 0.00004L | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 烷基汞 | —— | 0.00001L | 不得检出 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | —— | 0.0018L | 0.01 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬 | —— | 0.004L | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | —— | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | —— | 0.0009 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | —— | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是